## PREÇO VENDA- SEDE
OBRA : |  | AMPLIAÇÃO SEDE TRE-MS
LOCAL : |  | CAMPO GRANDE - MS
DATA:
PLANILHA SINTÉTICA MATERIAL E MÃO DE OBRA PREENCHIMENTO LICITANTES
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | UNITÁRIOS |  |  | TOTAIS |  | PREÇO FINAL (TOTAL)(R$)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 101000101 | AGESUL | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 2001004006 | AGESUL | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | M | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 201002161 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | COMP TRE 101 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA (150 MICRAS) PARA PROTEÇÃO DE PISOS E PAREDES - FORNECIMENTO , INSTALAÇÃO E REMOÇÃO | M2 | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 201002046 | AGESUL | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO | M3 | 28.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 97637A | Próprio | REMOÇÃO DE GRADIL E PORTÃO - SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 13.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 210002 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 22616 | SBC | RETIRADA DE POSTE DE 7M DE ALTURA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 201002158 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 |  |  | ESTACAS/BLOCOS DE FUNDAÇÃO
3.1.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 19.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 117.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 126.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 23.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 107.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 100.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 126.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | 96557A | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME | M2 | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.3.1 |  |  | PILARES TÉRREO
3.3.1.1 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 169.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 376.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.3 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 94.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.4 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.5 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 78.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.6 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 78.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.7 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  |  | VERGAS TÉRREO
3.3.2.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.4 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.3 |  |  | LAJE E VIGAS TÉRREO
3.3.3.1 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 180.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 127.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 132.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 221.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 169.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.6 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 284.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.7 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 153.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.8 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 153.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.9 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3.10 | 101963A | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) - SOBRECARGA 350 KG/M2. | M2 | 212.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.4 |  |  | PILARES PAV. SUPERIOR
3.3.4.1 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 171.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 264.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.3 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 295 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.4 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 132.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.5 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 74.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.6 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 74.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4.7 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.5 |  |  | VERGAS PAV. SUPERIOR
3.3.5.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.3 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.6 |  |  | LAJE E VIGAS PAV. SUPERIOR
3.3.6.1 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 128.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 123.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 176.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 149.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.6 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 139.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.7 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 145.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.8 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 145.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.9 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6.10 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 212.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 422.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 96367 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 117.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE
5.1 |  |  | TÉRREO
5.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 293.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 293.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 158.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 158.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 205.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 126.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | PAV. SUPERIOR
5.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 347.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 347.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 231.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 231.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 133.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | 120455 | SBC | REVESTIIMENTO ACUSTICO SONEX BAFLE PLANA 50mm ILLBRUCK | M2 | 46.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS-PORTAS E VIDROS TEMPERADOS
6.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 41.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 84898 | SINAPI | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 41.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 100700 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | COMP 1000 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM FERRAGENS CROMADAS - 5,10 X 2,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | COMP 1001 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM FERRAGENS CROMADAS - 3,70 X 2,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS/RODAPÉS
7.1 |  |  | PISO PAV. TÉRREO
7.1.1 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 205.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 87263A | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO CONFORME ARQUITETURA APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 205.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | 88650A | Próprio | RODAPÉ DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO CONFORME ARQUITETURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 203 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 17.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | 98689 | SINAPI | PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 45.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 22.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | PISO PAV. SUPERIOR
7.2.1 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | 87263A | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO CONFORME ARQUITETURA APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | 88650A | Próprio | RODAPÉ DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO CONFORME ARQUITETURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 147.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
8.1 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | COMP 1002 | Próprio | TUBO DE DRENAGEM PLUVIAL DE SEÇÃO RETANGULAR (100 MM X 200 MM) EM CHAPA GALVANIZADA FIXADO EXTERNAMENTE EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 16.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | COMP 1004 | Próprio | GRELHA DE AÇO CA-50 20 MM COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO (ABAS IGUAIS), 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M - ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 1701000200 | AGESUL | CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO | M | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 58.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 40.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - TRE
9.1 | 92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 218.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 218.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 1001000135 | AGESUL | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM | M | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 64.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 33.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | TRE ESCADA | PRÓPRIO | ESCADA METÁLICA C/PISO EM CHAPA TIPO Z, 3.0MM, PATAMAR, 4.8MM, H = TOTAL= 3,52M VIGA E PILAR METÁLICO W150 X 13.0, INCLUSO GUARDA CORPO E CORRIMÃO PADRÃO NBR 9050 Ø 2" , ESP = 2,65MM C/ PINTURA FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃO CONFFORME PROJETOS DE ARQUITETURA/PSCIP APROVADOS – FORNECIMETO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  |  | PINTURA
10.1 |  |  | PINTURA INTERNA TÉRREO
10.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 380.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 380.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 380.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | 102194 | SINAPI | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 13.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.5 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 13.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.6 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 205.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.7 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 205.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.8 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 205.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  | PINTURA INTERNA PAV. SUPERIOR
10.2.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 484.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 484.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 484.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | 102194 | SINAPI | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 16.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.5 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 202.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.7 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 202.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.8 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 202.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10.3 |  |  | PINTURA EXTERNA
10.3.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 347.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 347.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  |  | CONDICIONAMENTO DE AR
11.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 86.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 97330A | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 70233 | SBC | VENTOKIT 80 BIVOLT | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | 190509 | SBC | MICROVENTILADOR VENTOKIT 280 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
12.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 59639 | SBC | MINI RACK 6UX450MM | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 1201005350 | AGESUL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | 1201004090 | AGESUL | ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ELÉTRICA
13.1 | 60504 | SBC | PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | M | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 65412 | SBC | BALANCIM 3/8"" COM PARAFUSO PARA PERFILADO | UN | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 62691 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 3/8"" | M | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 60523 | SBC | EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 60525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 60522 | SBC | EMENDA INTERNA ""X"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.11 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.13 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.14 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.16 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.18 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.19 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.20 | 1201005348 | AGESUL | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.21 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.22 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.23 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.24 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.25 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.26 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.27 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.28 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.29 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.30 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.31 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.32 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.33 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.34 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.35 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.36 | 1201005141 | AGESUL | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.37 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.38 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.39 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.40 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.41 | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.42 | COMP 1003 | Próprio | LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO LED 40W, COMPLETA - FORNECIMENTO | UN | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.43 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.44 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.45 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
14.1 | 59304 | SBC | CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | 1201006045 | AGESUL | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8", INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  |  | PAISAGISMO - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023
15.1 | 98516UD | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA FENIX COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 98517UD | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA ALTURA DE 4 METROS | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 937.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | 201002161 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | TRE-PAISAGISMO 001 | Próprio | PLANTIO DE MOREIA BRANCA EM TOUCEIRAS DE 50CM UTILIZANDO SEPARADOR DE GRAMA E CASCA DE PINUS | UN | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | TRE-PAISAGISMO 002 | Próprio | PLANTIO DE DIONELES EM TOUCEIRAS | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.9 | TRE-PAISAGISMO 003 | Próprio | PLANTIO DE ORQUÍDEA-BAMBÚ EM TOUCEIRAS | UN | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | TRE-PAISAGISMO 004 | Próprio | PLANTIO DE PODOCARPUS EM MUDAS UTILIZANDO SEPARADOR DE GRAMA E CASCA DE PINUS | UN | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.11 | TRE-PAISAGISMO 005 | Próprio | PLANTIO DE AGAVE VERDE EM MUDAS | UN | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.12 | TRE-PAISAGISMO 006 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA PRETA MINI EM MUDAS.(12 CAIXAS COM 15 UNIDADES POR M2) | M2 | 294.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.13 | TRE-PAISAGISMO 007 | Próprio | PLANTIO GRAMA AMENDOIN (2 CAIXAS COM 15 UNIDADES POR M2) | M2 | 428.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.14 | TRE-PAISAGISMO 008 | Próprio | PLANTIO DE LAMBARI ROXO (2 CAIXAS COM 15 UNIDADES POR M2) | M2 | 241.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  |  | INTERVENÇÕES - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023
16.1 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 566.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 28.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | 102723 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | 73844/002 | SINAPI | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 4.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 82.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 82.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.13 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.14 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.15 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.16 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.17 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.18 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.19 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.20 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.21 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.22 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.23 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.24 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 40.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.25 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.26 | TRE-SOMBRITE 001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA E SOMBRITE ESTACIONAMENTO PARA 2 VAGAS DE GARAGEM ÁREA DE 4,80X5,0M, INCLUSO CHUMBAMENTO DOS PILARES. | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.27 | TRE-SOMBRITE 002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA E SOMBRITE ESTACIONAMENTO PARA 3 VAGAS DE GARAGEM ÁREA DE 7,2X5,0M, INCLUSO CHUMBAMENTO DOS PILARES. | CJ | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  |  | SALA PRESIDÊNCIA - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023
17.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | 98688UD | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM PVC ALTURA DE 15CM NA COR CINZA E COM FRISOS. | M | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  |  | PSCIP - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023
18.1 | TRE PSCIP - 0001 | Próprio | INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE ART. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | TRE PSCIP - 0002 | Próprio | INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO DO LAUDO DE CONFORMIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA EXISTENTES, INCLUSO FORNECIMENTO DE ART. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | TRE PSCIP - 0003 | Próprio | MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | TRE PSCIP - 0004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA OPTÍCO ENDEREÇAVEL MODELO CHANDER FIRE V2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | TRE PSCIP - 0005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL PARA ATÉ 500 PONTOS, MODELO SOLARA PLUS V2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO BATERIAS E CAIXAS DE BATERIA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | TRE PSCIP - 0006 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO BLINDADO 3X1,5MM | UN | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | TRE PSCIP - 0007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO, CHANDER FIRE V2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | TRE PSCIP - 0008 | Próprio | OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE ATENDIMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E OUTROS RISCOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.(SOLICITAÇÃO DE VISTORIA, TESTES E ACOMPANHAMENTO) | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.9 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.10 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 134.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.11 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.12 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.13 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.14 | COMPOSIÇÃO 6 | Próprio | EXTINTOR DE PQS ABC 4KG COM VALIDADE DE 5 ANOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.15 | 1401000173 | AGESUL | PLACA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (21X21)CM | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.16 | 1401000170 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.17 | 1201002082 | AGESUL | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO PARA ALARME, DA ACERO OU SIMILAR | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.18 | 059645 | SBC | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREǁVEL 90dB, SAV 520E INTELBRAS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.19 | 102123A | Próprio | RETIRADA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE COMBATE A INCÊNDIO, TRIFÁSICA, EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.20 | 102122 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA
19.1 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 395.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 395.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 285.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 93.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO SEDE TRE-MS
LOCAL: | CAMPO GRANDE - MS | [5 empty] | RESP. TÉCNICO:
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | DIAS | [5 empty] | VALORES
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | R$
1 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0 | [5 empty] | 0
100%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 25% | 60% | 15%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 50% | 50%
5 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 75% | 15% | 10%
6 | ESQUADRIAS-PORTAS E VIDROS TEMPERADOS | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 80% | 20%
7 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS/RODAPÉS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 40% | 45% | 15%
8 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 40% | 45% | 15%
9 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA - TRE | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 75% | 25%
10 | PINTURA | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20% | 70% | 10%
11 | CONDICIONAMENTO DE AR | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 75% | 25%
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 30% | 30% | 30%
13 | ELÉTRICA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 30% | 30% | 30%
14 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30% | 40% | 30%
15 | PAISAGISMO - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 75% | 25%
16 | INTERVENÇÕES - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
17 | SALA PRESIDÊNCIA - TRE SEDE AMPLIAÇÃO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 80% | 20%
18 | PSCIP - TRE SEDE AMPLIAÇÃO 2023 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25% | 50% | 25%
19 | SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA | 0 | [5 empty] | 0 | 0
100%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OBS: ESTE CRONOGRAMA É UM MODELO, SENDO NECESSÁRIO QUE CADA EMPRESA ADAPTE O CRONOGRAMA AO SEU PLANEJAMENTO DE OBRA E APRESENTE PARA APROVAÇÃO.