## SINTÉTICO
Material e Mão-de-obra(Sintético) - Preenchimento Licitante
OBRA : |  |  | IMPLANTAÇÃO USINA FOTOVOLTAICA CARTÓRIO ELEITORAL DE AMAMBAI
LOCAL: |  |  | AMAMBAI
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | 90778U | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 91677U | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 030112/AGETOP-CIVIL | AGETOP | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 030113/AGETOP-CIVIL | AGETOP | DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | 100947U | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SER.CG | TXKM | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | 100948U | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SER.CG | TXKM | 2970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | 95878U | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | TXKM | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | 98526U | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | 98527U | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | 98529U | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | SER.CG | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | 98530U | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | 99061U | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | SERVIÇOS CIVIL
3.1 | 100378U | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | KG | 598.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 100723U | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2 | 119.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | 100764UD | SINAPI ALTERADO | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | SER.CG | KG | 1210.67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | 100766UD | SINAPI ALTERADO | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | SER.CG | KG | 381.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | 101174U | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | SER.CG | M | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | 94279U | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | SER.CG | M | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | 95576U | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG | 28.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | 95583U | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG | 11.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | 96523U | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3 | 0.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | 96534U | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | 96545U | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG | 19.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | 96555U | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SER.CG | M3 | 0.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | 96619U | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SER.CG | M2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | 96624U | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | SER.CG | M3 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | COMP 0011 | PRÓPRIA | CHUMBAMENTO DE BLOCO E PILAR EM CHAPA METÁLICA. | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | USINA FOTOVOLTAICA
4.1 | 907 | SINAPI | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 ELETRICA | MAT. | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 02.INHI.ESOL.008/01 | SINAPI ALTERADO | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | 3344 | PRÓPRIA | CONECTOR MC4 SOLAR PAR MACHO-FEMEA | MAT. | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | 101747U | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | 1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.8 | 1576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.9 | 1577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.10 | 1579 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | MAT. | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | 2483 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | MAT. | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.12 | 393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.13 | 90446U | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | 91850U | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.15 | 91869U | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.16 | 91872U | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.17 | 91881U | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.18 | 91885U | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.19 | 91908U | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.20 | 91917U | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.21 | 91930U | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.22 | 91933U | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.23 | 92580D | SINAPI ALTERADO | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA METÁLICA. | SER.CG | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.24 | 92986U | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.25 | 92990U | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.26 | 93008U | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.27 | 93010U | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.28 | 93358U | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.29 | 94213UD | SINAPI ALTERADO | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM (COBERTURA DOS INVERSORES). AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.30 | 95818U | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.31 | 96971U | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.32 | 96985U | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.33 | 96995U | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SER.CG | M3 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.34 | 97667U | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.35 | 97668U | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.36 | 97669U | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.37 | 97881U | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.38 | 98111U | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.39 | COMP 0001 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA TIPO U (COM ABA OU VIROLA), COM TAMPA DE PARAFUSAR 100X100X3000MM INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÃO. | SER.CG | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.40 | COMP 0002 | PRÓPRIA | INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 15kWP, CONFIGURAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO. | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.41 | COMP 0004 | PRÓPRIA | INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 550W DIMENSÃO 2279X1134X35MM EM ESTRUTURA CARPOT OU TELHADO | SER.CG | UN | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.42 | COMP 0005 | PRÓPRIA | STRING BOX CC PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.43 | COMP 0008D | PRÓPRIA | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM CONFORME PROJETO DE CAIXA DE COMANDO 600X500X200MM(QUADRO CA). | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.44 | COMP 0009D | PRÓPRIA | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM CONFORME PROJETO DE CAIXA DE COMANDO 600X500X200MM(QUADRO QGBT). | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.45 | COMP 0012 | PRÓPRIA | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PAINEIS SOLARES, INCLUSO TRILHO, EMENDA E FIXADORES DE PERFIL. | SER.CG | UN | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.46 | COMP 0018 | PRÓPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE RISCO DEVIDO GERAÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA 25X18 CM | SER.CG | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0