## SINTÉTICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
DATA : 24/11/2020
OBRA: ACESSIBILIDADE CARTÓRIO ELEITORAL DE CORUMBÁ - MS
BDI ADOTADO = xxx%
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID | R$ UNIT MO | R$ TOTAL MO | R$ UNIT MAT | R$ TOTAL MAT | R$ TOTAL S/ BDI | BDI R$ | R$ TOTAL
1. | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
1. 1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1. 2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 704 | H |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1. 3 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - RAZÃO DE 2 UN/SEMANA | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1. 4 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | 40 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1. 5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 8 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1. 6 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M - EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | 32 | MXMES |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1. 7 | ART OU RRT - FAIXA DE CONTRATO 3 - EXECUÇÃO DE OBRA/REFORMA | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1. 8 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | 6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [9 empty] | 0
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2. 1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.375 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. 2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 3.05 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. 3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 6.09 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. 4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 66.32 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. 5 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. 6 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 25 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. 7 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. 8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.25 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [9 empty] | 0
3. | ESTRUTURA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO
3. 1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 0.45 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 0.6 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 4.6 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 1.7 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 0.15 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 0.48 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 8 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 0.04 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 2.9 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 8.3 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 3.1 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 4.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 13 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 0.18 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 14 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 0.18 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | 5.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 16 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 1.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 17 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 1.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 18 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 1.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | 5.9 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 20 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 3.8 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 66 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 219.4 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 23 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 1 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 24 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 8.7 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 25 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 11.2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 26 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 8.7 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. 27 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 2.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [9 empty] | 0
4. | PAREDES E PAINÉIS
4. 1 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 4 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. 2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 28.34 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. 3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 1 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. 4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 1 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. 5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM EARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 5.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. 6 | FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA | 2.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [9 empty] | 0
5. | ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADOS
5. 1 | ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADOS 10 MM COM FERRAGENS J1 e J2 | 2.76 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5. 2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA/REVESTIMENTO EM AÇO INOX NA PORÇÃO INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P1 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5. 3 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5. 4 | PORTA EM MDF, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS | 0.75 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5. 5 | KIT PARA PORTA DE CORRER | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5. 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO EM FIBRA DE VIDRO MONTADA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, INSTALADA EM JANELA | 1.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 5 | [9 empty] | 0
6. | REVESTIMENTOS CERÂMICOS/BANCADAS/RODAPÉS
6. 1 | BANCADA DE GRANITO AQUALUX POLIDO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA, INCLUSO TODOS OS ARREMATES , SUPORTE METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 10.44 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 10.44 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², PISO SOBRE PISO, BIANCO PLUS DA ELIANE OU SUPERIOR | 80.98 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 10X60CM COM PORCELANATO POLIDO BIANCO PLUS DA ELIANE OU SUPERIOR | 113.89 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 30.96 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 7 | SOLEIRA/PINGADEIRA/FILETES EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0.82 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 8 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 2.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. 9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 0.21 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 6 | [9 empty] | 0
7. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7. 1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 3 | LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE DECA COM VÁLVULA CROMADA E SIFÃI GARRAFA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 5 | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 8 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 9 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 1 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 11 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | 9 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 18 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 12 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 20 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA/CABEAM ENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 22 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 23 | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕESHIDRÁULICAS DO PRÉDIO, COM REGULAGEM DE VÁLVULAS DE DESCARGA, TORNEIRAS, SIFÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGENS E RALOS. SE NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO TRE/MS (TORNEIRA, SIFÃO, REPAROS, ETC) | 480 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 25 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 12 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 26 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 3.5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 27 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 28 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. 29 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 7 | [9 empty] | 0
8. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/CABEAMENTO
8. 1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 3 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 4 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 22 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 96 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 11 | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO, COM REAPERTO DE DISJUNTORES NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, VERIFICAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE COM LIMPEZA DE LUMINÁRIAS. SE NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO TRE/MS (DISJUNTOR, LÂMPADA, TOMADA, ETC) | 480 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 12 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 13 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 180 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 14 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. 15 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 8 | [9 empty] | 0
9. | COBERTURA
9. 1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 86.81 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9. 2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9. 3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 34 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9. 4 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 86.81 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9. 5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 48 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9. 6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 82 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9. 7 | REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO, COM CALAFETAÇÃO DE PARAFUSOS DAS TELHAS E JUNTAS DAS CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM SILICONE PU E FITA ALUMINIZADA, INCLUSIVE DÔMUS | 400 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 9 | [9 empty] | 0
10. | PINTURA
10. 1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 130.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 110.3 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 40 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 628.38 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 8.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 8.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 64 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 8 | PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM PROTEÇÃO TOTAL SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO, COR EXISTENTE, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMÃO NA BASE COM LATEX PVA | 437.95 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 9 | PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM ACETINADO TOQUE DE SEDA SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO, COR F 103, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMÃO NA BASE COM LATEX PVA | 969 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. 10 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM VAGAS DE GARAGEM, 5 CM DE LARGURA, INCLUSIVE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE CADEIRANTE | 75 | M |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 10 | [9 empty] | 0
11. | ACESSIBILIDADE
11. 1 | MAPA TÁTIL CONFORME DETALHAMENTO , EM GRANITO AQUALUX , COM MAPA TÁTIL EM CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM) , GRAVAÇÃO CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11. 2 | PLACA DE SINALIZACAO DE WC FAMÍLIA RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 9050) | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11. 3 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 11 | [9 empty] | 0
12. | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
12. 1 | CORTINA DE AR 150 CM 220 V COM CONTROLE REMOTO REF- SPRINGER ACF15S5 OU EQUIVALENTE TECNICO - BAIXO RUÍDO - , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12. 2 | LIGAÇÃO DO PONTO DE GÁS DE COZINHA, COM MANGUEIRA DE COBRE DE 8M, ADAPTADOR E REGISTRO REGULADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 12 | [9 empty] | 0
13. | LIMPEZA
13. 1 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13. 2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13. 3 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13. 4 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 80.98 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13. 5 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 80.98 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL DO ITEM 13 | [9 empty] | 0
TOTAL PLANILHA: | [9 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACESSIBILIDADE CARTÓRIO ELEITORAL DE CORUMBÁ - MS
DURAÇÃO ESTIMADA - 4 MESES
Item | Descrição | Preço Total Serviço(R$) | % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 75% | 25% | 0% | 0% | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80% | 20% | 0% | 0% | 100%
5 | ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 70% | 10% | 0% | 100%
6 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS/BANCADAS/RODAPÉS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 30% | 70% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 45% | 45% | 10% | 100%
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/CABEAMENTO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 45% | 45% | 10% | 100%
9 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 45% | 45% | 10% | 100%
10 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 45% | 45% | 10% | 100%
11 | ACESSIBILIDADE | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 45% | 45% | 10% | 100%
12 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 90% | 10% | 100%
13 | LIMPEZA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 90% | 10% | 100%
| TOTAL GERAL (R$) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!