Anexo II - PROPOSTA DETALHADA

| ITEM | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS | Unidade | Qtdade | Valor total estimado R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA E TRATAMENTO PERIODONTAL COM TECNOLOGIA AIRFLOW E ACESSÓRIOS. Modelo: AIRFLOW Prophylaxis Master - EMS Especificações Técnicas • Funções mínimas: profilaxia, raspagem supragengival e raspagem subgengival e raspagem peri-implantar. Remoção de biofilme, manchas e tártaro supra e subgengival, com jato de ar e ultrassom piezocerâmico de energia linear • Pressão de ar e água ajustável, • Eixo da turbina em metal inoxidável; • Turbina em metal com liga a base de cobre e estanho; • Uma peça de mão para profilaxia com sistema de iluminação LED, autoclavável, e emissão de água e pó contínua, • Uma peça de mão autoclavável para limpeza de bolsas periodontais/periimplanteres, uso com bico plástico flexível, • Uma peça de mão ultrassônica piezocerâmica com sistema de iluminação LED, potência aproximada de 8 W e frequência entre 24- 34 kHz, • Duas câmaras de pó: uma para utilização de glicina e eritritol (granulometria 14microgramas) e outra para utilização de bicarbonato de sódio (granulometria 40microgramas), com vácuo máximo gerado de aproximadamente 800 mmHg, • Sistema de aquecimento de água, ajustável entre 0 e 40 graus, • Tela operável pelo toque para ajuste das funções do equipamento, • Pedal sem fio com comunicação bluetooth, a bateria, • Dimensões aproximadas: 25x26x30cm (AxLxC) • Bivolt (100 a 240V), potência 50 - 60 HZ. | Kit | 1 | __________ |
|  | • Componentes acessórios: |  |  |  |
|  | - Uma ferramenta removedora do bico da peça de mão e 20 bicos plásticos flexíveis milimetrados |  |  | ___________ |
|  | - Três pontas de ultrassom periodontal, três chaves de torque e 4 guias de luz LED |  |  | ___________ |
|  | - Cinco pontas de ultrassom revestida em carbono (mínimo 30%) e uma chave de torque |  |  | ___________ |
|  | - Dois recipientes com capacidade aproximada de 1 litro para uso de solução irrigadora |  |  | ___________ |
|  | - Um prendedor de cabos |  |  | ___________ |
|  | - Seis frascos reveladores de biofilme em dois tons (vermelho e azul), contendo 250 unidades cada |  |  | ___________ |
|  | - Nove garrafas de alumínio de pó de eritritol (14 µm ) com 400g cada |  |  | ___________ |
|  | - Cinco frascos de bicarbonato de sódio (40 µm) de 300g cada |  |  | ___________ |
|  | - Um kit de ferramentas para treinamento no uso do equipamento |  |  | ___________ |
|  | - Manual e laudo técnico do equipamento |  |  | ___________ |
|  | - VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  | ___________ |

Prazo de validade da proposta: 30 dias

Será exigido do fornecedor os documentos abaixo:

a) documento comprobatório da notificação/registro do produto na ANVISA, conforme legislação vigente, notadamente a Lei nº 6.360, de 1976 e o Decreto nº 8.077, de 2013

b) Comprovação de que o equipamento sob Regime de Vigilância Sanitária contém o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO afixado nele.

# DECLARAMOS que a empresa abaixo identificada não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

- DECLARAMOS ter pleno conhecimento do teor da consulta de preços, assim como quanto ao conteúdo do Termo de Referência (Anexo I) que a acompanha e dela é parte integrante independentemente de transcrição.

- DECLARAMOS, Que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no certame, bem como estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- DECLARAMOS,  que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

| Nome Fantasia: |  |
| --- | --- |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: | Optante pelo Simples(Sim/Não): |
| Endereço: |  |
| Bairro: | Cidade: |
| C.E.P.: | E-mail: |
| Telefone: |  |

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco:

Agência:

Conta:

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA

| Nome: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Endereço: |  |
| Cidade: | CEP: |
| Estado: |  |
| Fone: |  |
| E-mail: |  |

Data:

Assinatura