## Plan1
PREGÃO 06/2020 - ANEXO III - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NO PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO GRANDE
PROPOSTA DETALHADA
Identificação da empresa proponente
Razão Social:
Nome de fantasia:
CNPJ: |  | optante pelo SIMPLES?
Endereço:
CEP: |  | Município/UF:
Fone(s): |  | Fax:
e-mail: |  | sítio na internet:
Dados bancários da empresa (c/c em que será efetuado o crédito de pagamento devido pelo Contratante)
Banco:
Agência: <nome> |  | <código - dv>
Conta-corrente:
Dados do representante da empresa
Nome completo:
Cargo: |  | Nacionalidade:
Estado civil: |  | Profissão:
Cédula de Identidade: |  | Orgão Expedidor:
CPF:
Endereço para correspondência:
CEP: |  | Município/UF:
Fone(s): |  | Fax:
e-mail:
Proposta de preços
Equipamentos
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca / modelo | Preço unitário (R$) | Preço total (R$)
1 | CÂMERA IP BULLET HD LENTE 2.8MM 2MP FULL HD COM DPS ACOPLADO IP67 REF.: VIP3230-B | Unidade | 24 |  |  | 0
2 | CÂMERA IP BULLET HD LENTE 3.6MM 4MP FULL HD COM DPS ACOPLADO IP67 REF.: VIP3430-B | Unidade | 27 |  |  | 0
3 | CÂMERA IP DOME HD LENTE 2.8MM 4MP FULL HD COM DPS ACOPLADO IP67 REF.: VIP3430-D | Unidade | 33 |  |  | 0
4 | COMPUTADOR VOSTRO SMALL DESKTOP 8ª GERAÇÃO PROCESSADOR INTEL CORE I5 8400, WINDOWS 10 PRO MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RIGIDO (HD) DE 1TB (7200) RPM REF.:VOSTRO SMALL | Unidade | 2 |  |  | 0
5 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE NVR 32 CANAIS REF.: NVD 7032 | Unidade | 3 |  |  | 0
6 | HD 8TERABYTE SATA WD PURPLE | Unidade | 24 |  |  | 0
7 | NOBREAK ATRIUM 2200 VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 127V LINE INTERACTIVE SENOIDAL PURA | Unidade | 1 |  |  | 0
8 | RACK 44U 19 | Unidade | 1 |  |  | 0
9 | SWITCH GERENCIÁVEL INTELBRAS 24 PORTAS BIVOLT POE REF.: SG2404POE | Unidade | 5 |  |  | 0
10 | TELEVISOR-MONITOR; TELA LED DE, NO MÍNIMO, 40", E, NO MÁXIMO, 43"; RESOLUÇÃO FULL HD; COM, AO MENOS, UMA ENTRADA HDMI; BIVOLT | Unidade | 4 |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL - EQUIPAMENTOS |  | 0
Materiais
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca / modelo | Preço unitário (R$) | Preço total (R$)
1 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO | Unidade | 125 |  |  | 0
2 | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO | Unidade | 325 |  |  | 0
3 | ARRUELA LISA DIAMETRO INTERNO 1/4” | Unidade | 1400 |  |  | 0
4 | BANDEJA 1U RACK 19” | Unidade | 4 |  |  | 0
5 | BARRA ROSCADA 3000MM 5/16" | Unidade | 40 |  |  | 0
6 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Unidade | 500 |  |  | 0
7 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | Unidade | 30 |  |  | 0
8 | BUCHA S6 PARA DRYWALL COM PARAFUSO | Unidade | 300 |  |  | 0
9 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | Metros | 6000 |  |  | 0
10 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N. 90 | Unidade | 10 |  |  | 0
11 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Unidade | 34 |  |  | 0
12 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Unidade | 103 |  |  | 0
13 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | Unidade | 30 |  |  | 0
14 | CONVERSOR DE FIBRA OPTICA INTELBRAS | Unidade | 1 |  |  | 0
15 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 50MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Metros | 60 |  |  | 0
16 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Unidade | 14 |  |  | 0
17 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Unidade | 33 |  |  | 0
18 | CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90° PERFURADA 100X100 CHAPA 20 | Unidade | 2 |  |  | 0
19 | CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90° PERFURADA 200X100 CHAPA 20 | Unidade | 1 |  |  | 0
20 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º 200 X 100MM CHAPA 20 | Unidade | 1 |  |  | 0
21 | ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM CHAPA 20 | Unidade | 20 |  |  | 0
22 | ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM CHAPA 20 | Unidade | 32 |  |  | 0
23 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Metros | 589 |  |  | 0
24 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Metros | 147 |  |  | 0
25 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Metros | 100 |  |  | 0
26 | EMENDA INTERNA U PERFURADA PARA ELETROCALHA 100X100MM | Unidade | 30 |  |  | 0
27 | EMENDA INTERNA U PERFURADA PARA ELETROCALHA 200X100MM | Unidade | 100 |  |  | 0
28 | ESPELHO RJ 45 PARA CONDULETE METÁLICO | Peça | 95 |  |  | 0
29 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unidade | 10 |  |  | 0
30 | FLANGE ELETROCALHA 200MM | Unidade | 1 |  |  | 0
31 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Unidade | 216 |  |  | 0
32 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Unidade | 74 |  |  | 0
33 | MODULO FÊMEA RJ 45 PARA CONDULETE METÁLICO | Peça | 95 |  |  | 0
34 | MOUSE SEM FIO | Unidade | 4 |  |  | 0
35 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4"X 5/8" | Unidade | 700 |  |  | 0
36 | PARAFUSO E PORCA GAIOLA | Unidade | 150 |  |  | 0
37 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 | Unidade | 280 |  |  | 0
38 | PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6’ | Unidade | 2 |  |  | 0
39 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | Unidade | 2 |  |  | 0
40 | PLACA CEGA 19” REF.:WS-C2960X-24PD-L | Unidade | 5 |  |  | 0
41 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Unidade | 700 |  |  | 0
42 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | Unidade | 200 |  |  | 0
43 | POSTE METALICO 3,5 METROS 4" COM BASE 30 X 30 COM BRAÇO DE FIXAÇÃO COM ATÉ 1 METRO DE COMPRIMENTO PARA CÂMERAS | Unidade | 2 |  |  | 0
44 | REGUA DPS COM 8 TOMADAS 10A PARA RACK 19” REF.: N501008 | Unidade | 2 |  |  | 0
45 | REGUA DPS RJ45 24P LINKSYSTEM PARA RACK 19" REF.: N505024P12 | Unidade | 4 |  |  | 0
46 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA TUBULAÇÃO 3/4" | Unidade | 150 |  |  | 0
47 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA TUBULAÇÃO 3/4" | Unidade | 20 |  |  | 0
48 | SUPORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100MM | Unidade | 50 |  |  | 0
49 | SUPORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100MM | Unidade | 60 |  |  | 0
50 | "T" HORIZONTAL 90° PERFURADO 200X100MM CHAPA 20 | Unidade | 3 |  |  | 0
51 | TAMPA PARA ELETROCALHA 200X100 CHAPA 20 | Unidade | 10 |  |  | 0
52 | TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL COBRE ESTANHANDO PARA CABO 50MM2 - INTELLI | Unidade | 10 |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL - MATERIAIS |  | 0
Serviços
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca / modelo | Preço unitário (R$) | Preço total (R$)
1 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (INFRAESTRUTURA) | Hora | 120 |  |  | 0
2 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS - FECHAMENTO) | Hora | 120 |  |  | 0
3 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | m2 | 100 |  |  | 0
4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m2 | 100 |  |  | 0
5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 100 |  |  | 0
6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m2 | 20 |  |  | 0
7 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | m2 | 20 |  |  | 0
8 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | Unidade | 10 |  |  | 0
9 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 10 |  |  | 0
10 | ELETRICISTA | Hora | 120 |  |  | 0
11 | ELETRICISTA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS - FECHAMENTO) | Hora | 120 |  |  | 0
12 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) (SERVIÇOS ESPECÍFICOS, FECHAMENTO) | Mês | 2 |  |  | 0
13 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Hora | 30 |  |  | 0
14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA | Unidade | 1 |  |  | 0
15 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA CAP.=4M3 | Unidade | 5 |  |  | 0
16 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 100 |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL - SERVIÇOS |  | 0
QUADRO - RESUMO
|  |  |  | VALOR TOTAL - EQUIPAMENTOS |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL - MATERIAIS |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL - SERVIÇOS |  | 0
|  |  |  | VALOR GLOBAL |  | 0