## ANASTACIO - VENDA
Obra: | REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL, ÁREA=317,81 M2
Local: | ANASTÁCIO/MS
Data: | 15 DE ABRIL DE 2019
PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO - PREÇO DE VENDA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | VALORES (R$)
|  |  |  | UNIITÁRIOS |  |  | TOTAIS |  | TOTAL GERAL
|  |  |  | material | mão de obra | total | material | mão de obra
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | ART da execução da obra | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SAGUÃO DE ATENDIMENTO
02.01 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.03 | AJUSTE NO BALCÃO DE ATENDIMENTO NO SAGUÃO, COM DEMOLIÇÃO DA BASE EMBAIXO DOS TIJOLOS DE VIDRO (LADO INTERNO), COM REPOSIÇÃO DO ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, CORTE DO TAMPO SUPERIOR EM 10 CM EM TODO O SEU COMPRIMENTO (LADO INTERNO), RECOLOCAÇÃO DE 2 DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO CONFORME PADRÃO EXISTENTE, INCLUSIVE ARRUMAÇÃO DE TODO CABEAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E LÓGICA DEBAIXO DO TAMPO E RETIRADA DE UM MONTANTE EM METALON (CENTRO DO BALCÃO) E INSTALAÇÃO DE DOIS MONTANTES (DIVISÃO DO BALCÃO EM 3) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.04 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM PORTAS OU JANELAS | M2 | 3.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.05 | FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA | M2 | 0.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.06 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 48.000 BTU'S COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE DE ATÉ 2,5M, TUBO ESPONJOSO, FITA DE ACABAMENTO, FURO EM ALVENARIA, DRENO DE 3,5M COM CONEXÕES, REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | CHEFE DE CARTÓRIO
03.01 | FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA | M2 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03.02 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 22.000 A 30.000 BTU'S COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE DE ATÉ 2,5M, TUBO ESPONJOSO, FITA DE ACABAMENTO, FURO EM ALVENARIA, DRENO DE 3,5M COM CONEXÕES, REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SALA DO JUIZ
04.01 | FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA | M2 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE ATÉ 18.000 BTU'S COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE DE ATÉ 2,5M, TUBO ESPONJOSO, FITA DE ACABAMENTO, FURO EM ALVENARIA, DRENO DE 3,5M COM CONEXÕES, REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 | RETIRADA DE TOMADA DE PISO, ELÉTRICA OU LÓGICA, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T DUPLA DE PISO COMPLETA, INCLUSIVE CAIXA DE FERRO 4X4'', CONFORME PADRÃO EXISTENTE | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ 45 DUPLA DE PISO COMPLETA, INCLUSIVE CAIXA DE FERRO 4X4'', CONFORME PADRÃO EXISTENTE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ARQUIVO / SALA RACK
05.01 | Bloco de engate rápido para telefone, 10 pares, fornecimento e instalação | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.02 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM AR GAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.03 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.04 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.05 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.06 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.07 | FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA | M2 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.08 | Fixação de armário metálico tipo prateleiras em alvenaria, utilizando buchas e parafusos S-6 - média de 4 parafusos por m2 | M2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.09 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE ATÉ 18.000 BTU'S COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE DE ATÉ 2,5M, TUBO ESPONJOSO, FITA DE ACABAMENTO, FURO EM ALVENARIA, DRENO DE 3,5M COM CONEXÕES, REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.10 | TOMADA RJ 45 COMPLETA, SIMPLES, FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.11 | Cabo flexivel 4 pares UTP categoria 5 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
05.12 | Saida de fio 611148, PialPlus | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | DEPÓSITO DE URNAS
06.01 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM AR GAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.02 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.03 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.04 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.05 | FECHAMENTO DE VÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA COM ALVENARIA/REBOCO/MASSA CORRIDA | M2 | 0.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.06 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 22.000 A 30.000 BTU'S COM FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE DE ATÉ 2,5M, TUBO ESPONJOSO, FITA DE ACABAMENTO, FURO EM ALVENARIA, DRENO DE 3,5M COM CONEXÕES, REALIZADO POR EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 MÃO FRANCESAS E REINSTALAÇÃO DE OUTRAS 2 MÃO FRANCESAS EM BALCÃO DE GRANITO EXISTENTE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE PORTAS TIPO RODO, VARIANDO DE 80 A 120 CM, A SER INSTALADO EM PORTA DE ALUMÍNIO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06.09 | Balcão granito aqualux 2cm, tampo 70cm, testeira 10cm,guanição 2 cm, inclusive suporte metalico | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | DML
07.01 | Fixação de armário metálico tipo prateleiras em alvenaria, utilizando buchas e parafusos S-6 - média de 4 parafusos por m2 | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | SALA DE APOIO
08.01 | PROTETOR DE PAREDE TIPO ''BATE MACA'' COM TÁBUA DE MADEIRA CHAMPANHE 15X3CM APARELHADA E COM QUINAS BOLEADAS, FIXADA COM UM PAR DE PARAFUSOS 6 A CADA METRO COM TARUGO NO ENCABEÇAMENTO E ACABAMENTO EM VERNIZ MARÍTIMO | M | 9.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | CORREDOR
09.01 | Substituição de Domo em acrílico branco leitoso 110x110cm Pollis ou similar. Incluso fechamento lateral com chapa galvanizada para impedir a entrada de água com chuvas de vento | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | COPA
10.01 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.02 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS REFORÇADAS (COM ANEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO APROVEITANDO OS PORTAIS, GUARNIÇÕES E FECHADURAS. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | WC's PÚBLICOS
11.01 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE PORTAL E GUARNIÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.02 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.03 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.04 | RETIRADA DE REGISTRO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO EM ALVENARIA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.05 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM ARGAMASSA, INCLUSO RODAPÉ EMBUTIDO | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.06 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.07 | RETIRADA DE AZULEJO COLADO | M2 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.08 | RETIRADA DE BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.09 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTAD O EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENT O E INSTALACAO | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECI MENTO E INSTALACAO | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO LINHA BENEFIT DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | RALO COM GRELHA EM AÇO INOX 15X15 COM FECHAMENTO, INCLUSIVE PORTA GRELHA | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES LINHA M.711.17 DECA OU SIMILAR, INCLUSO VALVULA PARA MICTORIO CROMADA PRESSMATIC INOX POLIDO DOCOL OU SIMILA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.23 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², REFERENCIA PORCELANATO PORTINARI CRISTAL POLIDO RETIFICADO OU SIMILAR. AF_06/2014 | M2 | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | Soleira granito aqualux 15cm, arg. 1:4 | M | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM AZULEJO WHITE PLAIN MATTE RETIFICADO ACETINADO 29,1X58,4CM PORTINARI OU SIMILAR, APLICADOS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 60.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.26 | VASO SANITARIO ESPECIAL LOUÇA BRANCA PARA DEFICIENTE FÍSICO H= 44CM DECA VOGUE PLUS CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL OU SIMILAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.27 | VASO SANITARIO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA DECA RAVENA OU SIMILAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.28 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.29 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA COR BRANCA LINHA VOGUE PLUS L51.17 DECA OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO E COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO L510 VOGUE PLUS DECA C.510.17, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.30 | TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT 110 MESA COM ACABAMENTO CROMADO DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.31 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA LINHA PRESSMATIC BENEFIT COM ACABAMENTO CROMADO DOCOL OU SIMILAR | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.32 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA COM ROLETE DE PLÁSTICO REF A480.17 DECA OU SIMILAR | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.33 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.34 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.35 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FO RNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.36 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.37 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.38 | ALARME DE EMERGÊNCIA SONORO AUDIOVISUAL SEM FIO, CONFORME NBR 9050/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.39 | Sensor de presença teto MI700 Tckron ou similar | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.40 | Renovador de Ar para Banheiro Ventokit 150 Westaflex, INCLUSO 3M DE TUBULAÇÃO PARA EXAUSTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.41 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE JUNTA PAULISTA - FIXACAO COM ARAME | M2 | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.42 | Divisoria granito aqualux esp. 2cm polido nas faces aparente, assentados com argamassa 1:3 | M2 | 4.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.43 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 3.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.44 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.45 | PORTA EM MADEIRA 90X210CM PARA BANHEIRO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORMA NBR 9050/2015, INCLUSO BATENTE, FECHADURA EXTERNA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS, BARRAS DE APOIO, VENEZIANA DE ALUMÍNIO E FOLHA DE INOX ATÉ H=60CM PARA PROTEÇÃO, CONFORME PROJETO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.46 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CROMADA, CONFORME NBR 9050/2015, LINHA CONFORTO DECA OU SIMILAR | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.47 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CROMADA, CONFORME NBR 9050/2015, LINHA CONFORTO DECA OU SIMILAR | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.48 | Fornecimento e instalação de Fraldário Rebatível (basculante), peça retrátil, para troca de bebês em banheiro público, em polietileno, capacidade 25 Kg, modelo Fraldário Cocoon Branco Freso Brinquedos ou similar | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.49 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSA DO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | WC JUIZ
12.01 | RETIRADA DE TORNEIRA, COM ENTREGA DO MATERIAL À FISCALIZAÇÃO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.02 | Torneira cromada Pressmatic mesa luxo Docol | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | PINTURA INTERNA
13.01 | Tratamento de fissuras ou trincas com aplicação de selatrinca Vedacit ou EQUIVALENTE TECNICO | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.02 | Tratamento de fissuras ou trincas em alvenaria com costura em aço 5mm, 30cm a cada 20cm, não alinhado | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.03 | PINTURA LATEX ACRILICO STANDART RENDE MUITO SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO EM TETO, COR BRANCO NEVE, DUAS DEMAOS | M2 | 246.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.04 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAO | M2 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.05 | PREPARAÇAO E PINTURA DE PORTAS E PORTAIS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCABEÇAMENTOS (SUPERIOR E INFERIOR) COM A SEGUINTE SEQUENCIA: LIXAMENTO; FUNDO NIVELADOR; MASSA A ÓLEO; LIXAMENTO; FUNDO NIVELADOR; ESMALTE ACETINADO NA COR F 103 DA SUVINIL OU SIMILAR | M2 | 65.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.06 | PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM ACETINADO TOQUE DE SEDA SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO, COR F 103, DUAS DEMAOS, INCLUSO 1 DEMÃO NA BASE COM LATEX PVA | M2 | 640 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA EXTERNA
14.01 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, COM PRÉVIO LIXAMENTO E RETIRADA DE PONTOS DE FERRUGEM | M2 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.02 | PINTURA EM PISO CIMENTADO COM TINTA ACRILICA NOVACOR PISO PREMIUN OU EQUIVALENTE TECNICO, TRÊS DEMAOS | M2 | 290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.03 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.04 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.05 | PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM SUVINIL SEMPRE NOVA OU EQUIVALENTE TECNICO, COR EXISTENTE, DUAS DEMAOS | M2 | 830 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | ILUMINAÇÃO
15.01 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA EM LED, OU REFLETORES EXTERNOS, COM FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA OU REFLETOR PELO TRE/MS | UN | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.02 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA, INCLUSO 1 LÂMPADA LED 10W, COM GARANTIA DE 1 ANO | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.03 | ABRIGO PARA REFLETORES EXTERNOS COM BASE DE CONCRETO 60X35CM E GRADE METÁLICA COM PORTA CADEADO, COM TELA GALVANIZADA E CANTONEIRAS DE FERRO 60X35X30CM | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.04 | QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, POTENCIA DE 600W POR TIMER/CONTATORA, MONTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COMPOSTO DE 4 TIMERS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS EXTRON OU EQUIVALENTE, 4 CONTATORAS WEG OU EQUIVALENTE, COM BOTÃO PARA ACIONAMENTO MANUAL E LUZES INDICADORAS EM LED | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.05 | RETIRADA CUIDADOSA DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO (ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO) | UN | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.06 | RETIRADA DE LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | SERVIÇOS EXTERNOS
16.01 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.02 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.03 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO M ECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.04 | AUTOMAÇÃO PORTÃO DE CORRER COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DZ RIO 1/2 HIBRIDO PPA OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO E CODIFICAÇÃO EM 5 CONTROLES REMOTOS, INCLUSO CREMALHEIRA, BASE PARA MOTOR DESLIZANTE, SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NO PORTÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. GARANTIA DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 1 ANO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.05 | LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO COM UTILIZAÇÃO DE CAMINMHÃO COM BOMBA A VACUO | M3 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.06 | LIMPEZA DE LETREIRO DA FACHADA - CONJUNTO COMPLETO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.07 | RETIRADA E BOTA FORA DE PEDREGULHO/SEIXOS EXISTENTES EM CALHA DE CONCRETO | M3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.08 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS (COM INTERVALO MÍNIMO DE 8 HORAS) DE MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA VEDAPREN PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS EXPOSTAS BRANCA VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO | M2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | COBERTURA
17.01 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.02 | INSTALAÇÃO DE TELA GALINHEIRO EM FACHADA, PARA IMPEDIR A PERMANÊNCIA DE POMBOS NA COBERTURA DO PRÉDIO | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.03 | Fornecimento e Aplicação de Repelente de Pombos Gel, bisnaga 300ml, Tecnocell ou similar | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.04 | Fornecimento e instalação de Repelente Eletrônico Espanta Pombos E Aves 5 Emissores à prova dágua, 1000m2, WBK OU SIMILAR | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.05 | Instalação de Módulo Sombreador para estacionamento, medindo 5,70x5,0m, altura livre mínimo de 2,50m. Total de 02 vagas. Fundação em concreto armado, estrutura metálica em balanço, Telas de Polietileno - Alta densidade, mínimo 190g/m2, sombreamento de aproximadamente 80%, com pigmentação na cor cinza, anti-mofo, anti-fungos, bloqueios de raios UVA e UVB próximo a 98%. Garantia no material e instalação de 3 anos. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.06 | Condutor beiral em tubo de pvc esgoto dn 100mm inclusive bocal, curvas e suportes | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.07 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS (COM INTERVALO MÍNIMO DE 8 HORAS) DE MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA VEDAPREN PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS EXPOSTAS BRANCA VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO | M2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.01 | MOBILIZAÇAO, TRANSPORTE E DESMOBILIZACAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERSIANAS EXISTENTES NO PREDIO PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS NOS AMBIENTES INTERNOS | H | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.02 | LONA PLASTICA 150 MICRAS PARA PROTEÇAO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE A OBRA | M2 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.03 | REVISÃO GERAL DA COBERTURA DO PRÉDIO, COM CALAFETAÇÃO DE PARAFUSOS DAS TELHAS E JUNTAS DAS CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS COM SILICONE PU E FITA ALUMINIZADA | M2 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.04 | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO, COM REAPERTO DE DISJUNTORES NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, VERIFICAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE COM LIMPEZA DE LUMINÁRIAS. SE NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO TRE/MS (DISJUNTOR, LÂMPADA, TOMADA, ETC) | M2 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.05 | REVISÃO GERAL DE TODAS AS ESQUADRIAS DO PRÉDIO, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGULAGEM DE PORTAS E JANELAS - MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E METÁLICA. SE NECESSÁRIO, O TRE/MS FORNECERÁ O MATERIAL A SER UTILIZADO (FECHADURAS, MOLH HIDRÁULICA, ETC.) | M2 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.06 | REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕESHIDRÁULICAS DO PRÉDIO, COM REGULAGEM DE VÁLVULAS DE DESCARGA, TORNEIRAS, SIFÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGENS E RALOS. SE NECESSÁRIO, O MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELO TRE/MS (TORNEIRA, SIFÃO, REPAROS, ETC) | M2 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.07 | LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS, INCLUSIVE PISOS INTERNOS E EXTERNOS, ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO, LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, APARELHOS SANITÁRIOS, CAIXAS DE PASSAGENS (PLUVIAL, ESGOTO), CAIXA DE GORDURA, CALHAS, RALOS, ETC. | M2 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.08 | Limpeza de caixa d'água de 1.000 a 2.000L | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
19.01 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.02 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.03 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.04 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48.000 BTUS, MODELO PISO-TETO, FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.05 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, MODELO HI-WALL, FRIO, 220V, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ETIQUETA A PROCEL, GÁS ECOLÓGICO, SISTEMA INVERTER, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
20.01 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.02 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## cronograma
Obra: REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL, ÁREA=317,81 M2
Local: ANASTÁCIO/MS
Data: 15 DE ABRIL DE 2019
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - MODELO
item | descrição | total (R$) | % | 1 | 2 | 3 | SOMA
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100% |  |  | 100%
02 | SAGUÃO DE ATENDIMENTO | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
03 | CHEFE DE CARTÓRIO | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
04 | SALA DO JUIZ | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
05 | ARQUIVO / SALA RACK | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
06 | DEPÓSITO DE URNAS | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
07 | DML | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
08 | SALA DE APOIO | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
09 | CORREDOR | 0 | #DIV/0! | 100% |  |  | 100%
10 | COPA | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
11 | WC's PÚBLICOS | 0 | #DIV/0! | 60% | 40% |  | 100%
12 | WC JUIZ | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
13 | PINTURA INTERNA | 0 | #DIV/0! |  | 10% | 90% | 100%
14 | PINTURA EXTERNA | 0 | #DIV/0! |  | 10% | 90% | 100%
15 | ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  | 100% |  | 100%
16 | SERVIÇOS EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | 20% | 50% | 30% | 100%
17 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 50% | 50% |  | 100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 30% | 35% | 35% | 100%
19 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! | 50% | 50% |  | 100%
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | 35% | 40% | 25% | 100%
PERCENTUAL MENSAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!