## MO E MATERIAL
ANEXO II - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO - PREENCHIMENTO LICITANTE
|  |  | Obra |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONDICIONADORES DE AR NO FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO GRANDE/MS (PROCESSO: SEI 0003533-20.2019.6.12.8000) |  |  | 25% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI |  |  | Com BDI
[6 empty] | MAT. | M. O. | Total | MAT. | M.O. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS PARA A INFRA-ESTRUTURA ATÉ O QUADRO RESERVA
1.1 | 97064 | SINAPI | montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CCM-849 | Cotação mercado | aluguel de andaime 01 torre de 10 mts, com 2 plataformas de ferro, sem rodas, p/ 15 dias. tre-ms, lado externo perto do sombreiro de concreto | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | CCM-850 | Cotação mercado | Grelha Para Porta C/dupla Em Aluminio 50 X 30cm (na porta ou parede de gesso acartonado) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 96367 | SINAPI | parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, com vãos. af_06/2017_p | m² | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 91338 | SINAPI | porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | CCM560 | Cotação mercado | aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014-cópia sinapi 88483-(nova parede da sala do qac-reserva) | m² | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | CCM559 | Cotação mercado | Aplicação de grafiato (rendimento 7m2/25kg) para a Sala do Quadro Reserva (TRE-MS) - com 3 cxs | m² | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | CCM305 | Cotação mercado | Abertura de forro de gesso na direção de novos eletrodutos. (L=1,0M), SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Copia da SINAPI (97641) | m² | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | CCM308 | Cotação mercado | fechamento de forro de gesso na direção de novos eletrodutos. (L=1,0M). AF_05/2017_P- Copia da SINAPI (96113) | m² | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | 88482 | SINAPI | aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 | m² | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | CCM310 | Cotação mercado | Tratamento de fissuras em forro de gesso - Copia da SEINFRA (C3114) | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | CCM561 | Cotação mercado | aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014-copia da sinapi (88482)-(30% área do forro da s.arquivo geral tre/s. do qac-reserva) | m² | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | CCM563 | Cotação mercado | Furação em concreto do sombreiro, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2", Copia da IOPES (151605) | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | CCM301 | Cotação mercado | alcapao aluminio pintado - 0,60x0,60m incl. caixilho - copia da sudecap (48.70.89)- na s. do qac-reserva | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | CCM562 | Cotação mercado | impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018-copia da sinapi (98547), no sombreiro de concreto | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | CCM582 | Cotação mercado | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"- (Furo para passagem eletroduto flexivel Seal Tube) - Copia da IOPES (151603) | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | CCM583 | Cotação mercado | aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014-cópia sinapi 88483-(parede do lado perfurada do lado do qac-reserva) | m² | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | 150917 | EMBASA | limpeza da obra | m2 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | 88487 | SINAPI | aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m² | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA ATÉ O QUADRO DE AR CONDICIONADOS RESERVA (85KW)
2.1 | 7892 | ORSE | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 919 | ORSE | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2" | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | CCM516 | Cotação mercado | caixa metálica com tampa 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao.copia da sinapi (83366) | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 939 | ORSE | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2" | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CCM512 | Cotação mercado | Eletroduto Flexivel Seal Tube com alma 2" | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ELE-CON-018 | SETOP | condulete tipo c em alumínio para eletroduto roscado d = 2" | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ELE-CAB-320 | SETOP | cabo isolado em epr não halogenado, seção 90 mm² - 0,6/1 kv - 90°c - flexível (nbr 13248) | M | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | CCM564 | Cotação mercado | cabo isolado em epr não halogenado, seção 50 mm² - 0,6/1 kv - 90°c - flexível (nbr 13248),copia da setop (ele-cab-310) , cabo cor verde (terra) | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | CCM517 | Cotação mercado | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético em eletroduto metálico, suvinil ou similar, exclusive lixamento - Copia da ORSE (3412) | m² | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | CCM511 | Cotação mercado | Materiais complementares de conexões em eletrocalhas/eletroduto (split) TRE-MS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | QUADRO ELÉTRICO GERAL DE AR CONDICIONADOS RESERVA (PRÓXIMO DA CAIXA DÁGUA) (85KW)
3.1 | 150317 | IOPES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 151334 | IOPES | disjuntor compacto em caixa moldada tripolar 200 a, 50ka 220/240v / 25ka 380/415v 20ka/440v (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 93653 | SINAPI | disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CCM096 | Cotação mercado | Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 175V - 12,5kA - Nivel II - Clamper, deverá possuir um dispositivo de sinalização local através de 01(um) contato seco auxiliar normalmente aberto (NA). | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 150918 | IOPES | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | CCM040 | Cotação mercado | serviço gráfico de confecção de plaquetas/ adesivos/ e plotagens para inserir no quadro elétrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | CCM518 | Cotação mercado | Materiais complementares do Quadro de comando p/ Ar Condicionados Reserva | VB | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | CCM565 | Cotação mercado | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação, Copia da ORSE (7925), (conversar com a fiscalização) | un | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | CCM054 | Cotação mercado | Materiais complementares (parafusos+auto-atarraxantes+abaulada+rosca soberba+arruelas lisas+arruelas pressão+soberba+suportes+talas) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 4015 | ORSE | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | CCM566 | Cotação mercado | barramento de cobre para 150a - 20x4mm, copia da siurb (090676), para barramento-terra do qac-reserva | M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | CCM302 | Cotação mercado | Serviço de adequação (serralheria) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | CCM542 | Cotação mercado | Multimedidor de Grandezas p/ as seguintes grandezas: tensão, amperagem, frequência, energia ativa, energia reativa, energia aparente | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | CCM544 | Cotação mercado | Transformador de corrente (TC)/ Relação 200/5 A/ classe para medição em barramentos | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DE CONDICIONADORES DE AR DO SAGUÃO
4.1 | 91930 | SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 95750 | SINAPI | eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 2070302 | CAERN | eletroduto de ferro galvanizado, classe semi pesado, dn 62mm (2 1/2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 95746 | SINAPI | eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 090530 | SIURB | caixa de passagem tipo condulete - 1" | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 11818 | ORSE | Box reto em alumínio de 2" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ELE-CON-046 | SETOP | condulete tipo e em alumínio para eletroduto roscado d = 2 1/2" | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | CCM512 | Cotação mercado | Eletroduto Flexivel Seal Tube com alma 2" | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | CCM519 | Cotação mercado | Eletroduto Flexivel Seal Tube com alma 1" | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | CCM522 | Cotação mercado | chave-rotativa mar girius mg-40 ac1/ac2 40amperes c/ m.o. | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | 11753 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | CCM511 | Cotação mercado | Materiais complementares de conexões em eletrocalhas/eletroduto (split) TRE-MS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | CCM-610 | Cotação mercado | serviço gráfico de confecção 20x20cm de plaquetas/ adesivos (símbolo infectante) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | CCM301 | Cotação mercado | alcapao aluminio pintado - 0,60x0,60m incl. caixilho - copia da sudecap (48.70.89)- na s. do qac-reserva | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DE CONDICIONADORES DE AR PLENARIO I e II
5.1 | CCM571 | Cotação mercado | cabo de cobre flexível isolado 6 mm² anti-chama 450/750 v para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015- copia da sinapi (91930) (p/ cd-03/cd-06) | M | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | CCM572 | Cotação mercado | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015-copia da sinapi (91932) (cd-07/cd-08/cd-09 e cd-10) | M | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 7926 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 95750 | SINAPI | eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 090225 | SIURB | eletroduto de aço galvanizado a fogo, tipo semi-pesado/ médio - 2" | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 11818 | ORSE | Box reto em alumínio de 2" | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | un | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | CCM512 | Cotação mercado | Eletroduto Flexivel Seal Tube com alma 2" | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | CCM519 | Cotação mercado | Eletroduto Flexivel Seal Tube com alma 1" | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 090533 | SIURB | caixa de passagem tipo condulete - 2" | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | 090530 | SIURB | caixa de passagem tipo condulete - 1" | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | CCM522 | Cotação mercado | chave-rotativa mar girius mg-40 ac1/ac2 40amperes c/ m.o. | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 11753 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | CCM517 | Cotação mercado | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético em eletroduto metálico, suvinil ou similar, exclusive lixamento - Copia da ORSE (3412) | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | CCM-610 | Cotação mercado | serviço gráfico de confecção 20x20cm de plaquetas/ adesivos (símbolo infectante) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | CCM511 | Cotação mercado | Materiais complementares de conexões em eletrocalhas/eletroduto (split) TRE-MS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | CCM301 | Cotação mercado | alcapao aluminio pintado - 0,60x0,60m incl. caixilho - copia da sudecap (48.70.89)- na s. do qac-reserva | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | QUADRO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADOS DO SAGUÃO (QAC-2)
6.1 | 93664 | SINAPI | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | CCM096 | Cotação mercado | Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 175V - 12,5kA - Nivel II - Clamper, deverá possuir um dispositivo de sinalização local através de 01(um) contato seco auxiliar normalmente aberto (NA). | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 93653 | SINAPI | disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | CCM061 | Cotação mercado | confecção de tampa intermediária de acrílico (e=2mm mínimo) dos quadros dos corredores TRE-MS | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | CCM054 | Cotação mercado | Materiais complementares (parafusos+auto-atarraxantes+abaulada+rosca soberba+arruelas lisas+arruelas pressão+soberba+suportes+talas) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | CCM570 | Cotação mercado | Plaquetas e identificações do QAC - Plenário/Saguão | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | CCM040 | Cotação mercado | serviço gráfico de confecção de plaquetas/ adesivos/ e plotagens para inserir no quadro elétrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | CCM542 | Cotação mercado | Multimedidor de Grandezas p/ as seguintes grandezas: tensão, amperagem, frequência, energia ativa, energia reativa, energia aparente | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | CCM544 | Cotação mercado | Transformador de corrente (TC)/ Relação 200/5 A/ classe para medição em barramentos | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | CCM302 | Cotação mercado | Serviço de adequação (serralheria) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | SERVIÇOS GERAIS PARA AR CONDICIONADOS DO AUDITÓRIO E SAGUÃO
7.1 | 97064 | SINAPI | montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | CCM524 | Cotação mercado | aluguel de andaime 02 torres de 10 mts/cada, com 8 plataformas de ferro, com 8 rodas, p/ 30 dias. tre-ms | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | CCM-858 | Cotação mercado | Serviço de desinstalação de split cassete capacidade de 48.000 a 60.000 BTUHs (Condensadora+evaporadora) {Auditórios: I, II e SAGUÃO} | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | CCM-859 | Cotação mercado | Remoção de 50% do Telhado Termoacústico p/ a retirada das linhas frigorígenas antigas (Auditório I) (A=116m² => 50% => 58m2) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | CCM-860 | Cotação mercado | Remoção de 50% do Telhado Termoacústico p/ a retirada das linhas frigorígenas antigas (Auditório II) (A=116m² => 50% => 58m2) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | CCM-861 | Cotação mercado | Remoção de 50% do Telhado Termoacústico p/ a retirada das linhas frigorígenas antigas (saguão)- (A=291,8m² => 50% => 145,9m2) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | CCM-863 | Cotação mercado | Reinstalação de 50% do Telhado Termoacústico p/ a retirada das linhas frigorígenas antigas (Auditório I) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | CCM-864 | Cotação mercado | Reinstalação de 50% do Telhado Termoacústico p/ a retirada das linhas frigorígenas antigas (Auditório II) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | CCM-865 | Cotação mercado | Reinstalação de 50% do Telhado Termoacústico p/ a retirada das linhas frigorígenas antigas (saguão) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | CCM-866 | Cotação mercado | Serviço de desinstalação das linhas frigorígenas e elétrica de interligação dos equipamentos antigos (Evaporadora+condensador) | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | CCM525 | Cotação mercado | serviço de guindauto para transporte vertical de descida dos equipamentos antigos (condensadora+evaporadora). af_08/2015-copia da sinapi (91467) | H | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | CCM-867 | Cotação mercado | Serviço de instalação de 14 Splits Cassete Capacidade de 48.000 a 54.000 BTUHs (Condensadora+Evaporadora) | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | CCM526 | Cotação mercado | serviço de guindauto para transporte vertical de levantamento dos equipamentos novos (condensadora+evaporadora). af_08/2015-copia da sinapi (91467) | H | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | CCM-868 | Cotação mercado | Serviço de instalação das linhas frigorígenas e elétrica de interligação dos equipamentos Novos (Evaporadora+condensador) | UN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | CCM527 | Cotação mercado | Tubulação de cobre Ø 3/4" - isolado e revestido c/ fita alumínio-(TRE-MS) | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | CCM528 | Cotação mercado | Fita de PVC sem adesivo 100mmx10m - Bagun (SAGUÃO Fórum-TRE-MS) | UND | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | CCM529 | Cotação mercado | Fita Perfurada aço galvanizado 19mm - (SAGUÃO-FÓRUM-TRE/MS) | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | CCM530 | Cotação mercado | Suporte para unidade Condensadora de 60.000 BTUH (Saguão-Fórum- TRE/MS) | PAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | CCM531 | Cotação mercado | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v (Saguão Fórum- TRE/MS) - fornecimento e instalação- Copia da ORSE (11412) | M | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | CCM532 | Cotação mercado | Tubulação de cobre Ø 3/8" - isolado e revestido c/ fita alumínio - (SAGUÃO-FÓRUM- TRE/MS) | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | CCM-876 | Cotação mercado | Tubo esponjoso elastômérico para tubo de cobre 1.1/8" (TRE-MS) | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | CCM-877 | Cotação mercado | Abraçadeira de Nylon plástica de 25mm | UN | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | CCM-878 | Cotação mercado | Parafuso Sextavado com porca e arroela de pressão 6x20mm | UN | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | CCM-879 | Cotação mercado | Parafuso sextavado e bucha S8 | UN | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | CCM-880 | Cotação mercado | Parafuso sextavado e bucha S10 | UN | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.26 | CCM533 | Cotação mercado | Tubulação de cobre 5/8" flexivel - (Auditório-Fórum-TRE/MS) | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.27 | CCM534 | Cotação mercado | Tubulação de cobre Ø 3/8" flexível - (Auditório-FÓRUM- TRE/MS) | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.28 | CCM535 | Cotação mercado | Tubo esponjoso elastômérico para tubo de cobre 3/8" (Auditório-FÓRUM-TRE-MS) | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.29 | CCM537 | Cotação mercado | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v (Auditório Fórum- TRE/MS) - fornecimento e instalação- Copia da ORSE (11412) | M | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | CCM538 | Cotação mercado | Fita de PVC sem adesivo 100mmx10m - Bagun (Auditório- Fórum-TRE-MS) | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.31 | CCM539 | Cotação mercado | Tubulação de cobre Ø 3/4" - isolado e revestido c/ fita alumínio-(Auditório-TRE-MS) | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.32 | CCM534 | Cotação mercado | Tubulação de cobre Ø 3/8" flexível - (Auditório-FÓRUM- TRE/MS) | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.33 | CCM538 | Cotação mercado | Fita de PVC sem adesivo 100mmx10m - Bagun (Auditório- Fórum-TRE-MS) | UND | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.34 | 89865 | SINAPI | tubo pvc soldável dn 25mm instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014 | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.35 | CCM551 | Cotação mercado | abertura do forro de gesso, na área saguão (fórum-tre-ms)-copia da sinapi (97641) | m² | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.36 | CCM552 | Cotação mercado | fechamento do forro em placas de gesso, na área do saguão (fórum-tre-ms)-copia da sinapi (96113) | m² | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.37 | CCM555 | Cotação mercado | aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão, para o saguão do fórum(tre-ms), copia da sinapi (88484) | m² | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.38 | CCM558 | Cotação mercado | Aplicação de grafiato (rendimento 7m2/25kg) - para o Saguão (TRE-MS)- p/ 21cxs | m² | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.39 | CCM554 | Cotação mercado | abertura do forro de gesso, das áreas do auditórios i e ii-copia da sinapi (97641) | m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.40 | CCM553 | Cotação mercado | fechamento do forro em placas de gesso, na área do auditórios i e ii (fórum-tre-ms)-copia da sinapi (96113) | m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.41 | CCM556 | Cotação mercado | aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão, para o auditório do fórum(tre-ms), copia da sinapi (88484) | m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.42 | CCM557 | Cotação mercado | Aplicação de grafiato (rendimento 7m2/25kg) para os Auditórios (TRE-MS) - com 9cxs | m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | QUADRO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADOS DO PLENÁRIO (QAC-1)
8.1 | 93664 | SINAPI | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | CCM096 | Cotação mercado | Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 175V - 12,5kA - Nivel II - Clamper, deverá possuir um dispositivo de sinalização local através de 01(um) contato seco auxiliar normalmente aberto (NA). | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 93653 | SINAPI | disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | CCM061 | Cotação mercado | confecção de tampa intermediária de acrílico (e=2mm mínimo) dos quadros dos corredores TRE-MS | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | CCM054 | Cotação mercado | Materiais complementares (parafusos+auto-atarraxantes+abaulada+rosca soberba+arruelas lisas+arruelas pressão+soberba+suportes+talas) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | CCM016 | Cotação mercado | Plaquetas e identificações do QDLT-T4-EXT | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | CCM040 | Cotação mercado | serviço gráfico de confecção de plaquetas/ adesivos/ e plotagens para inserir no quadro elétrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | CCM542 | Cotação mercado | Multimedidor de Grandezas p/ as seguintes grandezas: tensão, amperagem, frequência, energia ativa, energia reativa, energia aparente | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | CCM543 | Cotação mercado | Transformador de corrente (TC)/ Relação 150/5 A/ classe para medição em barramentos | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | CCM302 | Cotação mercado | Serviço de adequação (serralheria) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
9.1 | 91677 | SINAPI | engenheiro eletricista com encargos complementares | H | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | CCM-200 | Cotação mercado | engenheiro eletricista de obra junior com encargos complementares copia da sinapi (90777) | H | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 68053 | SINAPI | fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. | m² | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | CCM540 | Cotação mercado | limpeza da obra com servente 4 horas por dia, durante 2 meses | HORAS | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | CCM276 | Cotação mercado | técnico mecânico de refrigeração (no deslocamento de cassetes existentes) | H | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | CCM-253 | Cotação mercado | locação de caçamba estacionária 4m3 - copia da iopes (030304) | m³ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | CCM372 | Cotação mercado | Baseado da SINAPI (72897) - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ALUGADA DE 4m³ | m³ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SERVIÇOS GERAIS (da Iluminação externa)
10.1 | 93358 | SINAPI | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 94319 | SINAPI | aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 4915673 | SICRO3 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | m² | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 142201 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | CCM545 | Cotação mercado | Pintura na tampa da lixeira (TRE-FÓRUM) com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal, (Copia da IOPES (190417) | m² | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | CCM548 | Cotação mercado | Retirada de luminárias redondas do corredor externo do fórum TRE MS - Copia da SEDOP (020855) | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | CCM578 | Cotação mercado | limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua-copia da sinapi (73806/001) (lavar a mureta abaixo do gradil do fórum-tre-ms) | m² | 63.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | CCM577 | Cotação mercado | pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido)-copia da sinapi (74145/001) (no gradil do lado direito da entrada do fórum-tre/ms) | m² | 86.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | CCM580 | Cotação mercado | textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_09/2016, copia da sinapi (95305) - (pintura na mureta abaixo do gradil- fórum-tre-ms) | m² | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | CCM579 | Cotação mercado | aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014-copia da sinapi (88485) -(na mureta abaixo do gradil do fórum-tre-ms) | m² | 63.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | MATERIAIS ILUMINAÇÃO EXTERNA
11.1 | 72934 | SINAPI | eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm, 3/4"fornecimentoeinstalacao | M | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 72936 | SINAPI | eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm, 1 1/4"fornecimentoeinstalacao | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 95749 | SINAPI | eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 91873 | SINAPI | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm 1 1/4, para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | CCM091 | Cotação mercado | tampa de ferro fundido - aro a-15 - tam. 30x30cm - inscrição elétrica | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 8075 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 090523 | SIURB | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | CCM541 | Cotação mercado | Poste p/ 02 pétalas com luminárias LED de 113W/ CADA, H=4,Om, fixado em base flangeada, marca Lumicenter (com duas luminárias) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 91926 | SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | CCM574 | Cotação mercado | Projetor Led, Marca: Lumicenter, REF: LHB01-S3M750, Luminária industrial de sobrepor tipo High Bay. Corpo em per fil de alumínio com pintura eletrostatica poliester a pó na cor branca. Composta por 2 módulos de LED IRC 70 e temp. de cor 5000k. Fluxo luminoso de 11990lm. Facho luminoso com 60 graus de abertura. Consumo de 113w. Eficácia de 106lm/w. Te nsão de alimentação 100~250V. Vida útil > 50.000 hr. Grau de proteção IP67.(mastro de bandeiras) | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | 91928 | SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | CCM575 | Cotação mercado | Projetor Led, Marca: Lumicenter, REF: LHB01-S4M750, temp. cor branca, composta por 4 módulos de LED IRC 70 e temp. de cor 5000k. Fluxo luminoso de 15990lm. Facho luminoso com 60 graus de abertura. Consumo de 150w. Eficácia de 106lm/w. Te nsão de alimentação 100~250V. Vida útil > 50.000 hr. Grau de proteção IP67. (sobre a parte superior para iluminação do estacionam. fundos) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | 4179 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | CCM576 | Cotação mercado | Base de concreto para instalação de Projetores (mastro de bandeiras) -Copia da SICRO (4011216) | m³ | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.15 | 4180 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.16 | 150918 | IOPES | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.17 | 4015 | ORSE | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.18 | CCM083 | Cotação mercado | solda em fio de estanho-500g | RL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.19 | 090532 | SIURB | caixa de passagem tipo condulete - 1 1/2" | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.20 | 090529 | SIURB | caixa de passagem tipo condulete - 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.21 | CCM-302 | Cotação mercado | Arandela de Parede - Ref: EX02-S1E27 , marca: Lumicenter | UN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.22 | CCM581 | Cotação mercado | Lâmpada Led 9W - E-27 Osran/equivalente | UN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.23 | CCM059 | Cotação mercado | Conector ScotchLock 2,5mm² IDC 562 - 3M | UN | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.24 | CCM550 | Cotação mercado | Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 5000 K, Ledvance 18W, Osran (no corredor externo do prédio, com forro PVC) | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | 83399 | SINAPI | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | QDLT-ES (no corredor da subestação)
12.1 | CCM-303 | Cotação mercado | Quadro de Comando 76x48-22cm | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 151302 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 151338 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 151307 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | CCM095 | Cotação mercado | Bloco de distribuição monopolar Steck 160A | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | CCM096 | Cotação mercado | Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS) 175V - 12,5kA - Nivel II - Clamper, deverá possuir um dispositivo de sinalização local através de 01(um) contato seco auxiliar normalmente aberto (NA). | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | CCM-304 | Cotação mercado | Bloco-terminal SAK ou Termopar em trilho DIN | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | CCM-305 | Cotação mercado | Barramento neutro/terra 208 Ampéres (20cm) | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | CCM-306 | Cotação mercado | Trilho Din Ns 35/7,5 Liso Phoenix 0801681 70cm Comprimento | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | CCM-807 | Cotação mercado | parafusos e demais peças para quadro TRE-MS FÓRUM | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA P/ INTERRUPTORES (entre corredor da subestação e S.Rack)
13.1 | 95750 | SINAPI | eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 071122 | AGETOP CIVIL | curva 90 graus aço zincado diâmetro 1" | Un | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 95758 | SINAPI | luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 11767 | ORSE | Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" | un | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 4178 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 91928 | SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 91926 | SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | CCM-809 | Cotação mercado | Terminais e etc TRE MS FÓRUM Q-INT | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | Q-INT (na Sala do rack)
14.1 | CCM026 | Cotação mercado | quadro de comando 40x40x20 com flange | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | CCM-307 | Cotação mercado | chave-rotativa mar girius mg-20 ac1/ac2 20amperes | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | CCM-812 | Cotação mercado | Plaquetas de acrílicos, de PVC, de identificações e de Advertência | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | CCM-811 | Cotação mercado | Terminais e etc da Chave-rotativa Q-INT | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | CCM302 | Cotação mercado | Serviço de adequação (serralheria) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | INTERLIGAÇÃO COM O PAINEL DE BAIXA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO (com o QAC-RESERVA)
15.1 | 7924 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | CCM567 | Cotação mercado | fusível tipo nh 200a - tamanho 01 - fornecimento e instalacao, copia da sinapi (72330), na subestação | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | CCM568 | Cotação mercado | Chave Nh Saca Fusivel Sfw250-3 3p 250a - Weg (Na Subestação) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | CCM523 | Cotação mercado | Etiquetagem dos cabos condutores | UND | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | 88247 | SINAPI | auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | 88264 | SINAPI | eletricista com encargos complementares | H | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO ESPECIAL de CHAVES LIGA-DESLIGA 40A P/ TODOS OS SPLITs EXISTENTES ( no restante das condensadoras existentes)
16.1 | CCM522 | Cotação mercado | chave-rotativa mar girius mg-40 ac1/ac2 40amperes c/ m.o. | UN | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | CCM054 | Cotação mercado | Materiais complementares (parafusos+auto-atarraxantes+abaulada+rosca soberba+arruelas lisas+arruelas pressão+soberba+suportes+talas) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | CCM573 | Cotação mercado | Cordão de vedação em silicone entre a Chave e a condensadora - Copia da ORSE (10972) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA O INTERIOR DA SUBESTAÇÃO
17.1 | 36.20.350 | CPOS | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | CCM547 | Cotação mercado | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm Para entregar no MS-Copia da CPOS (36.20.380) | un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | 091459 | SIURB | luva de borracha isolação 20kv | PAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | 310804 | IOPES | Bota de segurança (par) | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | MAT. | M.O. | Total
|  |  | TOTAL GERAL SEM BDI - R$ |  |  |  | >>>>> | 0
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI - R$ |  |  |  |  | Totais -> | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total sem BDI | 0
[9 empty] | Total do BDI | 0
[9 empty] | Total Geral | 0
Campo Grande, MS_________________ de 2019.
Carimbo com CNPJ da empresa

## CRONOGRAMA
ANEXO II - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO - PREENCHIMENTO LICITANTE
| Obra |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONDICIONADORES DE AR NO FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO GRANDE/MS (PROCESSO: SEI 0003533-20.2019.6.12.8000) |  |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total (R$) | % | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS | 35 DIAS | 42 DIAS | 49 DIAS | 56 DIAS | 63 DIAS
1 | SERVIÇOS GERAIS PARA A INFRA-ESTRUTURA ATÉ O QUADRO RESERVA | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA ATÉ O QUADRO DE AR CONDICIONADOS RESERVA (85KW) | 100,00% |  | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | QUADRO ELÉTRICO GERAL DE AR CONDICIONADOS RESERVA (PRÓXIMO DA CAIXA DÁGUA) (85KW) | 100,00% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DE CONDICIONADORES DE AR DO SAGUÃO | 100,00% |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DE CONDICIONADORES DE AR PLENARIO I e II | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | QUADRO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADOS DO SAGUÃO (QAC-2) | 100,00% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVIÇOS GERAIS PARA AR CONDICIONADOS DO AUDITÓRIO E SAGUÃO | 100,00% |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | QUADRO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADOS DO PLENÁRIO (QAC-1) | 100,00% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 100,00% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 25% | 25% | 25%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÃO ESPECIAL de CHAVES LIGA-DESLIGA 40A P/ TODOS OS SPLITs EXISTENTES (no restante das condensadoras existentes) | 100,00% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA O INTERIOR DA SUBESTAÇÃO | 100,00% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Semanal com BDI |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentagem Semanal acumulada |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total Semanal com BDI |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Semanal Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Campo Grande, MS_________________ de 2019.
Carimbo com CNPJ da empresa